Постановление Окружной администрации г. Якутска от 08.12.2009 N 126"О нормативах потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями общего среднего образования и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями городского округа "Город Якутск"(вместе с "Нормативами потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями общего среднего образования ГО "Город Якутск", "Нормативами потребления коммунальных услуг муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями ГО "Город Якутск", "Нормативами расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий и подсобных помещений муниципальных учреждений общего среднего образования и лечебно-профилактических муниципальных учреждений ГО "Город Якутск")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 23.04.2013

- ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2009 г. N 126

О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД ЯКУТСК"

В рамках поэтапного перехода на нормативное финансирование расходов по коммунальным услугам бюджетных учреждений образования и здравоохранения в Республике Саха (Якутия), в целях повышения эффективности управления и использования бюджетных средств в социальной сфере ГО "Город Якутск", создания условий экономической заинтересованности бюджетных учреждений ГО "Город Якутск" в энергоресурсосбережении, в целях упорядочивания формирования расходов по коммунальным услугам на очередной финансовый год муниципальными учреждениями общего среднего образования и лечебно-профилактическими муниципальными учреждениями ГО "Город Якутск", руководствуясь рекомендациями, установленными Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 27.12.2008 N 1257 "О повышении эффективности управления и использования ресурсов в бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)", постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.11.2007 N 469 "Об утверждении Положения об экономическом стимулировании оптимизации расходов на коммунальные услуги от проводимых энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Республики Саха (Якутия)", распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.04.2008 N 358-р "Об установлении органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) нормативов потребления коммунальных услуг учреждениями общего среднего образования и лечебно-профилактическими учреждениями", распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.06.2008 N 544-р "О дополнении распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.04.2008 N 358р "Об установлении органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) нормативов потребления коммунальных услуг учреждениями общего среднего образования и лечебно-профилактическими учреждениями":

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 года:

- Нормативы потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями общего среднего образования ГО "Город Якутск" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

- Нормативы потребления коммунальных услуг муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями ГО "Город Якутск" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

- Нормативы расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий и подсобных помещений муниципальных учреждений общего среднего образования и лечебно-профилактических муниципальных учреждений ГО "Город Якутск" согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2. Установить:

до 1 января 2012 года адаптационный период по переходу на нормативное финансирование расходов по коммунальным услугам бюджетных учреждений.

во время адаптационного периода планирование расходов по коммунальным услугам на очередной финансовый год производится:

- в целом по отраслям "Образование" и "Здравоохранение" на основании нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных настоящим постановлением;

- в разрезе муниципальных учреждений общего среднего образования и лечебно-профилактических муниципальных учреждений ГО "Город Якутск" по фактической потребности с учетом проводимых мероприятий по энергоресурсосбережению, но не выше запланированных по отраслям расходов потребления коммунальных услуг.

Расчеты за потребленные коммунальные услуги производятся исходя из фактических показаний приборов учета тепло-, электро-, водоснабжения, установленных в учреждениях социальной сферы ГО "Город Якутск". При отсутствии в учреждениях с централизованным водоснабжением и водоотведением приборов учета водоснабжения оплата производится согласно нормативам расхода воды, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.08.2006 N 387 "О нормативах расхода воды организациями, учреждениями и предприятиями Республики Саха (Якутия) независимо от форм собственности". Для учреждений социальной сферы ГО "Город Якутск", не имеющих централизованного водоснабжения и водоотведения, при отсутствии приборов учета водоснабжения установить, что расчеты по потребленному расходу воды производятся в размере 30% от нормативов расхода воды, утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.08.2006 N 387 "О нормативах расхода воды организациями, учреждениями и предприятиями Республики Саха (Якутия) независимо от форм собственности".

Бюджетные ассигнования муниципальных учреждений общего среднего образования и муниципальных лечебно-профилактических учреждений ГО "Город Якутск", участвующих в поэтапном переходе на нормативное финансирование расходов по коммунальным услугам бюджетных учреждений образования и здравоохранения в Республике Саха (Якутия), и полученные от реализации энергосберегающих мероприятий, 100% остаются в распоряжении бюджетного учреждения.

Сэкономленные средства распределяются в первую очередь на погашение затрат на проведение энергосберегающих мероприятий. Далее оставшиеся средства распределяются:

- не менее 60% - на дальнейшее проведение энергосберегающих мероприятий;

- остальные 40% используются по усмотрению бюджетного учреждения, в т.ч. 20% - на финансирование ремонта и хозяйственных нужд, на погашение кредиторской задолженности учреждения по коммунальным услугам, при ее наличии без источников погашения, 20% - на поощрение персонала, непосредственно занимающегося вопросами энергоснабжения.

Экономия бюджетных ассигнований, образовавшаяся за счет более низких, чем планировалось, тарифов или иных причин, не связанных с проведением мероприятий энергосбережения, не может считаться экономией и являться источником стимулирования бюджетных учреждений.

3. Главным распорядителям бюджетных средств УЗ ГО "Город Якутск" (Протодьяконов А.П.), УО ГО "Город Якутск" (Евсикова Е.И.):

3.1. При планировании расходов по коммунальным услугам на очередной финансовый год руководствоваться нормативами, утвержденными настоящим постановлением;

3.2. Довести до каждого подведомственного учреждения утвержденные настоящим постановлением нормативы потребления коммунальных услуг учреждениями общего среднего образования и лечебно-профилактическими учреждениями ГО "Город Якутск";

3.3. Произвести инвентаризацию и оптимизацию площадей подведомственных учреждений, с целью исключения из финансирования непрофильных помещений, помещений, финансируемых за счет платных услуг;

3.4. Обеспечить рациональное и эффективное потребление коммунальных услуг подведомственными учреждениями, проводить мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий.

4. Управлению по связям с общественностью (Васильев Р.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО "Город Якутск" Баишева Ю.П.

Глава

Ю.В.ЗАБОЛЕВ

- Приложение N 1

к постановлению

Окружной администрации г. Якутска

от 8 декабря 2009 г. N 126

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО "ГОРОД ЯКУТСК"

1. Определение норматива расхода тепла на одного ученика для муниципальных учреждений общего среднего образования и интернатов (Гкал) производится исходя из норматива расхода тепла на отопление 1 куб. метра в зависимости от объема здания и объемного эквивалента норматива <*>.

--------------------------------

Примечание: <*> - в нормативах расхода полезного тепла на отопление не включены расходы тепла на подогрев воды. Расходы на указанные нужды следует принимать по данным отчетного года, при их отсутствии - в соответствии с технологическими характеристиками процессов.

1.1. Годовой расход тепла в расчете на 1 ученика рассчитывается по формуле:

N = n  x V x К    / К  , где:

i        кмп    см

n  -  норматив  расхода  тепла  на  отопление  1  куб.  метра  в год, в

i

зависимости  от  фактического  объема  здания  (согласно  приложению  N 3 к

настоящему постановлению),

V - объемный эквивалент норматива площади, V = S x h:

при S = 13,69 кв. м на 1 ученика, обучающегося в одну смену; h = 3,3 м;

V = 45,2 куб. м;

К - коэффициент сменности образовательного учреждения;

см

К - коэффициент комплектности школы.

кпм

Коэффициент сменности общеобразовательного муниципального учреждения рассчитывается по формуле:

К   = 1 + (Свт / Соб), где:

см

Свт - количество учащихся, обучающихся во вторую смену;

Соб - общее количество учащихся образовательного учреждения.

Установлены следующие коэффициенты комплектности муниципальных учреждений общего среднего образования:

- при наполняемости класса 25 учащихся К    = 1;

кмп

- при наполняемости класса 20 учащихся К    = 1,25;

кмп

- при наполняемости класса 14 учащихся К    = 1,6;

кмп

- при наполняемости класса 12 учащихся К    = 1,8.

кмп

1.2. Расход тепла в расчете на 1 воспитанника интерната при муниципальном учреждении общего среднего образования рассчитывается по формуле:

N = n  x V, где:

i

n  - норматив расхода тепла на отопление 1 куб. метра в год, принимается

i

согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

V - объемный эквивалент норматива площади в расчете на одного воспитанника интерната при муниципальном учреждении общего среднего образования:

- при количестве до 80 воспитанников V = S x h, где S = 15,5 кв. м; h = 3,4 м; V = 52,7 куб. м;

- при количестве более 80 воспитанников V = S x h, где S = 13,8 кв. м, h = 3,4 м; V = 46,9 куб. м.

2. Нормативы водопотребления и водоотведения в учреждениях общего среднего образования принимаются согласно таблице 1.

- Таблица 1

Нормативы

водопотребления и водоотведения в муниципальных учреждениях

общего среднего образования ГО "Город Якутск"

(литр)

| N | Норматив на 1 ученика в год <*> |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее водопотребление и водоотведение с учетом приготовления пищи (наличие в учреждении оборудованной столовой) | 11 031 |
|  | в том числе: |  |
|  | - холодная вода | 9 300 |
|  | - горячая вода | 1 731 |
| 2 | Общее водопотребление и водоотведение с учетом приготовления пищи (наличие в учреждении оборудованного буфета) | 7 878 |
|  | в том числе: |  |
|  | - холодная вода | 7 076 |
|  | - горячая вода | 802 |
| 3 | Общее водопотребление и водоотведение в учреждениях, где отсутствуют оборудованные столовые или буфеты | 2 340 |
|  | в том числе: |  |
|  | - холодная вода | 1 638 |
|  | - горячая вода | 702 |
|  | Норматив на 1 воспитанника интерната <**> |  |
| 4 | Общее водопотребление и водоотведение | 19 110 |
|  | в том числе: |  |
|  | - холодная вода | 10 920 |
|  | - горячая вода | 8 190 |

Примечание:

<*> - нормативы установлены для основных потребителей с учетом расходов потребления воды на педагогический и обслуживающий персонал и уборку помещений.

<**> - норматив учитывает расходы воды в столовой, прачечной и общего душа.

Расход воды на производственные, технологические нужды и нужды вспомогательных помещений, входящих в состав школ (прачечные, бассейны, мастерские и прочие вспомогательные помещения), не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими характеристиками процессов и мощностью установленного оборудования.

3. Нормативы потребления электрической энергии в учреждениях общего среднего образования принимаются согласно таблице 2.

- Таблица 2

Нормативы

потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях

общего среднего образования ГО "Город Якутск"

(кВт.ч)

| Норматив на 1 ученика в год |  |
| --- | --- |
| пригороды г. Якутска: с. Маган, с. Табага, с. Тулагино, с. Хатассы, с. Пригородное, мкр. Марха, мкр. Кангалассы | 380 |
| г. Якутск | 195 |
| Норматив на 1 воспитанника интерната в год |  |
| г. Якутск | 500 |

Примечание: норматив потребления электроэнергии не учитывает расход на нужды подсобных помещений: гаражи, мастерские и т.д. Расходы на нужды указанных помещений следует принимать по данным отчетного года, при их отсутствии - в соответствии с технологическими характеристиками процессов и мощностью установленного оборудования.

Руководитель аппарата

С.В.ГОГОЛЕВА

- Приложение N 2

к постановлению

Окружной администрации г. Якутска

от 8 декабря 2009 г. N 126

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГО "ГОРОД ЯКУТСК"

1. Определение норматива расхода тепла на бюджетную услугу (1 посещение в смену, 1 койка) для лечебно-профилактических учреждений (Гкал) производится исходя из норматива расхода тепла на отопление 1 куб. метра в зависимости от объема здания и объемного эквивалента норматива площади по удельному показателю общей площади поликлиники и стационара <*>.

--------------------------------

Примечание: <*> - в нормативах расхода полезного тепла на отопление не включены расходы тепла на подогрев воды. Расходы на указанные нужды следует принимать по данным отчетного года, при их отсутствии - в соответствии с технологическими характеристиками процессов.

Расход тепла в расчете на 1 посещение в смену и на койку рассчитывается по формуле:

N = (n  + n ) x V, где:

i    j

n  - норматив  расхода  тепла  на отопление 1 куб. метра в год согласно

i

приложению N 3 к настоящему постановлению;

n  - норматив  расхода  тепла на вентиляцию 1 куб. метра в год согласно

j

приложению N 3 к настоящему постановлению;

V - объемный эквивалент норматива площади согласно таблице 1.

- Таблица 1

Объемный эквивалент норматива площади для муниципальных

лечебно-профилактических учреждений ГО "Город Якутск"

|  | Наименование подразделения | 1 посещение в смену |  | 1 койка |  | площадь, кв. м | объем, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м | объем, куб. м | площадь, кв. м | объем, куб. м |  |  |
| 1 | Больницы, врачебные амбулатории |  |  |  |  |  |  |
|  | Пригороды г. Якутска: с. Маган, с. Табага, с. Тулагино, с. Хатассы, с. Пригородное, мкр. Марха, мкр. Кангалассы | 7 | 23,8 | 33 | 112,2 |  |  |
|  | г. Якутск | 10,7 | 35,4 | 42,3 | 139,9 |  |  |
| 2 | Фельдшерский пункт |  |  |  |  | 128 | 384 |

2. Нормативы водопотребления и водоотведения в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях ГО "Город Якутск" принимаются согласно таблице 2.

- Таблица 2

Нормативы

водопотребления и водоотведения для муниципальных

лечебно-профилактических учреждений ГО "Город Якутск"

(литр)

|  | Наименование подразделения | Единица потребления | Холодная вода, л в смену, сутки | Горячая вода, л в смену, сутки | Общее водопотребление и водоотведение, л в смену, в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиники, амбулатории, ФАПы <*> | 1 больной | 26 | 13 | 39 |
|  |  | 1 работающий | 82 | 25 | 107 |
| 2 | Больницы | 1 работающий | 86 | 17 | 103 |
|  | с общими ваннами и душем и с общими санузлами <*> | 1 койка/место | 195 | 90 | 285 |
|  | То же с санузлами, приближенными к палатам <*> | 1 койка/место | 377 | 117 | 494 |
| 3 | Больницы инфекционные <*> | 1 койка/место | 203 | 134 | 337 |
|  |  | 1 работающий | 175 | 30 | 205 |
| 4 | Стоматологические больницы | 1 посетитель | 24 | 22 | 46 |
|  |  | 1 работающий | 81 | 36 | 117 |
| 5 | Станция скорой помощи | 1 больной | 26 |  | 26 |
|  |  | 1 работающий | 115 |  | 115 |

Примечание:

<*> - нормативы учитывают расходы воды в столовой и прачечной.

3. Нормативы потребления электрической энергии в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях принимаются согласно таблице 3.

- Таблица 3

Годовая норма потребления электроэнергии в муниципальных

лечебно-профилактических учреждениях ГО "Город Якутск"

(кВт.ч)

|  | Наименование подразделения | 1 посещение в смену | 1 койка | Общий норматив потребления электроэнергии в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больницы, врачебные амбулатории |  |  |  |
|  | Пригороды г. Якутска: с. Маган, с. Старая Табага, с. Табага, с. Тулагино, с. Хатассы, с. Пригородное, мкр. Марха, мкр. Кангалассы | 210 | 1 980 |  |
|  | г. Якутск | 417 | 1 861 |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | 2 176 |

Примечание:

<*> - Норматив потребления электроэнергии не учитывает расход на нужды подсобных помещений: гаражи, мастерские, прачечные и т.д. Расходы на нужды указанных помещений следует принимать по данным отчетного года, при их отсутствии - в соответствии с технологическими характеристиками процессов и мощностью установленного оборудования.

Руководитель аппарата

С.В.ГОГОЛЕВА

- Приложение N 3

к постановлению

Окружной администрации г. Якутска

от 8 декабря 2009 г. N 126

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

И ВЕНТИЛЯЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ПОДСОБНЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ГО "ГОРОД ЯКУТСК"

| Наименование | Годовой расход тепловой энергии, Гкал на 1 куб. м по наружному обмеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный строительный объем здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 1 000 куб. м | 1 001 - 2 000 куб. м | 2 000 - 3 000 куб. м | 3 001 - 4 000 куб. м | 4 001 - 5 000 куб. м | 5 001 - 10 000 куб. м | 10 001- 15 000 куб. м | 15 001 - 20 000 куб. м | 20 001 - 25 000 куб. м |
| Отопление общественных зданий, основных объектов учреждений | 0,173 | 0,142 | 0,127 | 0,117 | 0,110 | 0,090 | 0,080 | 0,074 | 0,069 |
| Отопление подсобных зданий: прачечных, пищеблоков, гаражей и т.д. | 0,167 | 0,137 | 0,122 | 0,112 | 0,106 | 0,086 | 0,077 | 0,071 | 0,067 |
| Вентиляция | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,034 | 0,033 | 0,033 |

Примечание:

1. В нормативе расхода полезного тепла на отопление не включен расход тепла на подогрев воды.

2. Норматив расхода тепла на вентиляцию принимается при наличии принудительной вентиляции в здании (наличие вентиляционного оборудования), расход тепла на естественную вентиляцию зданий, не имеющих вентиляционного оборудования, учтен в отопительных характеристиках этих зданий, поэтому дополнительного расхода тепла на вентиляцию не предусматривается.

3. Приведенный норматив расхода тепла на вентиляцию принимается при отсутствии проектов вентиляции зданий, а при наличии проектов вентиляции потребность тепла на вентиляцию или воздушно-тепловой завесы определяется на основании расчетов для каждого здания.

4. Для расчета приведенного норматива удельная вентиляционная характеристика принята с таблицы 4 приложения 3 МДК 4-05.2004 (утв. Госстроем РФ 12 августа 2003 года).

Руководитель аппарата

С.В.ГОГОЛЕВА