Приложение №1

к Приказу МЧС России

от 24.02.2009 №91

ФОРМА

Зарегистрирована

___________________________________________

(Наименование территориального отдела (отделения, Инспекции)

структурного подразделения территориального органа МЧС России-

органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу  ведения

которого входят вопросы организации и осуществления

государственного пожарного надзора)

«___»___________________2010 г.

Регистрационный № _________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения  Детский сад комбинированного вида №86 «Колокольчик».

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1021401058986 от14 мая 2009 г.

Идентификационный номер налогоплательщика 1435072884

Место нахождения объекта защиты 677000 г.Якутск, ул.Лермонтова,25/1 т/ф 22-59-32; 22-53-54

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Оценка пожарного риска не производится в связи с выполнением на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах и требований нормативных документов по пожарной безопасности ( в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| II | Оценка ущербу имуществу третьих лиц от пожара 60192051 руб |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: Федеральный закон №123 «Технический регламент о требования пожарной безопасности» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Федеральный закон №123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Существующее здание запроектировано и построено в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, в соответствии с частью 4 статьи 4 ФЗ-123, положения настоящего Федерального закона не распространяются. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Степень огнестойкости здания – ? Здание по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1(сады), Ф4.1(школы) Эвакуационные и аварийные выходы Эвакуационных выхода ведут из помещений первого этажа непосредственно наружу (в соотв. с п.6.9) Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ на этаже здания предусмотрена пожарная лестница типа П1. Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ на крышу предусмотрена пожарная лестница типа П1. Эвакуационные выходы из здания расположены рассредоточено (в соотв. с п.6.15) Высота эвакуационных выходов не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м. во всех случаях ширина эвакуационного выхода такова, что с учетом геометрии эвакуационного пути через дверь можно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком (в соотв с п6.18*). Эвакуационные пути В коридорах, являющихся эвакуационными, не размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов коммуникаций и пожарных кранов (в соотв. с п.6.22). Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,2м (в соотв. с п.6.27*) Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации не менее 1,2м (в соотв. с п.6.29*) Ширина поступи – не менее 25см, высота ступеней – не менее 22см (в соотв. с п.6.30). Ширина лестничных площадок не менее ширины марша. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают ширину лестничных площадок и маршей (в соотв. с п.6.31*). В лестничных клетках не размещены трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2м от поверхностей проступей и площадок лестниц. В объеме лестничных клеток нет встроенных помещений (в соотв. с п.6.32*). Тушение пожара и спасательные работы Проезды для основных и специальных пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 11-87 (в соотв. с п.8.2*). В здании предусмотрен выход на кровлю непосредственно из лестничной клетки через противопожарный люк 2 типа размерам и 0,6-0,8 м по закрепленной стальной стремянке (в соотв. с п.8.4*) К системам противопожарного водоснабжения здания обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений ( в соотв. с п.8.14*). 3.СНиП 2.08.02-89*»Общественные здания и сооружения». Степень огнестойкости здания ? , наибольшее число этажей ? ,площадь 1 этажа Пути эвакуации Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями ( в соотв. с п.1.91*). Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку не более 15м для помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами, инее более 5 м для помещений с выходами в тупиковый коридор или холл(в соотв. с п.1.109*). СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с расходом воды на пожаротушение 1 струя 2,5л/с с высотой компактной части струи 12м, с пожарными кранами диаметром , с пожарными стволами с диаметром спрыска 13мм с пожарными рукавами длиной 20м. Количество пожарных кранов – ? НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации». В здании смонтирована автоматическая установка пожарной сигнализации в соответствии с разделом 12 «Системы пожарной сигнализации», разделом 13 «Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием зданий и сооружений», 14 разделом «Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения». Системы пожарной сигнализации В зависимости от назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки выбран дымовой тип пожарных извещателей (в соотв. с прил. 12 и п12.9). В каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей ( в соотв. с п.12.16). Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием зданий и сооружений Система пожарной сигнализации формирует сигналы управления ситемой оповещения и другим электротехническим оборудованием здания ( в соотв. с п.13.2). Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы пожарной сигнализации относятся к 1 категории согласно Правилам устройства электроустановок ( в соотв. с п.14.1). Питание электроприемников выполнено согласно ПУЭ( в соотв. с п.14.2). НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» В здании смонтирована система оповещения при пожаре в соответствии с разделом 3. Принят 2 тип СОУЭ: речевое оповещение и световое оповещение(табло «Выход») ( в соотв. с табл.1 п.4.1 и табл.2 п.7). НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» В здании предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация ( в соотв. с. Табл.1 приложения). ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» Все работники перед допуском к работе прошли противопожарный инструктаж (в соотв. с п.7.) Назначены ответственные за пожарную безопасность ( в соотв. с п.8). Разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае возникновения пожара. Разработана инструкция, определяющая порядок действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой, не реже одного раза в полугодие, проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре ( в соотв. с п.16). На прилежащей к зданию территории не устроены свалки горючих отходов ( в соотв. с п.32). Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения) здания постоянно содержатся в исправном рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии (п.34) Наружная пожарная лестница здания содержится в исправном состоянии (п.41) Двери на путях эвакуации открываются свободно. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа (п.52). В здании на случай отключения электроэнергии имеются электрические фонари (п.55). При эксплуатации действующих электроустановок: Не используются приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также не эксплуатируются электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; Не используются поврежденные розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия; Не используются электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; Не складированы у электрощитов легковоспламеняющиеся вещества и материалы (п.60). У гидрантов, а также по направлению движения к ним установлены соответствующие указатели (п.90). Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год производится перекатка рукавов на новую скатку (п.91). Регламентные работы по ТО АПС, оповещения людей о пожаре осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком и выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору (п.96). Система оповещения о пожаре обеспечивает в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (п.102) Оповещатели применены без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств (п.104) Помещения, здания и сооружения обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 3: - количество огнетушителей ОП- ? шт; -размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не препятствует безопасной эвакуации людей. Они расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений. ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» Пути эвакуации Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.(п.2.1.8) В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности (п. 2.1.9.). Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не загромождаются какими-либо предметами и оборудованием (п. 2.1.10.). Электроустановки Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов (п. 2.3.3.). Устройство и эксплуатация временных электросетей, за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускаются (п. 2.3.4.). В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники имеют закрытое или защищенное исполнение(со стеклянными колпаками) (п. 2.3.5.). ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Электроустановки здания соответствуют требованиям ПЭУ. |

К декларации прилагается копия страхового полиса – Да (Нет)

Настоящую декларацию разработал

(Должность, фамилия)